算法实验

《传感器与检测技术》

算法实验一：温度传感器检测系统测得一组输入-输出数据如表1所示。利用最小二乘法拟合直线，计算其线性度和灵敏度。

表1   温度传感器的响应测量数据

| 输入 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 0.05 | 0.085 | 0.136 | 0.168 | 0.241 | 0.288 | 0.339 | 0.391 | 0.443 | 0.495 | 0.55 | 0.603 |

计算公式：

（1）最小二乘法的拟合直线方程为：，其中

，

（2）线性度L定义为校准曲线与拟合直线间最大偏差ymax与满量程输出值yFS之比：

其中，测量值对拟合值的偏离：，。

算法实验二：计算温度传感器的迟滞误差和重复性误差，参见表2。

表2   温度传感器的测量数据

| 输入 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1正行程输出 | 0.085 | 0.136 | 0.168 | 0.241 | 0.288 | 0.339 | 0.391 | 0.443 | 0.495 | 0.55 | 0.603 |
| 1负行程输出 | 0.085 | 0.137 | 0.188 | 0.236 | 0.291 | 0.344 | 0.396 | 0.447 | 0.5 | 0.548 | 0.603 |
| 2正行程输出 | 0.085 | 0.136 | 0.168 | 0.241 | 0.288 | 0.339 | 0.391 | 0.443 | 0.495 | 0.55 | 0.603 |
| 2负行程输出 | 0.085 | 0.137 | 0.188 | 0.236 | 0.291 | 0.344 | 0.396 | 0.447 | 0.5 | 0.548 | 0.603 |

计算公式：

（1）迟滞误差（回差）H是正、反行程的最大偏差yH与满量程输出之比：

（1）

式中，CH=1是回差系数。

（2）重复性误差k可用各测量值正负行程标准偏差最大值与满量程的比值：

（2）

式中，Ck=1是重复性系数。是标准偏差：

（3）

式中，yi是测量值；是测量值的算术平均值；n是测量次数。

算法实验三：欠阻尼时，<1（比如：=0.1，0.5，0.707时），二阶传感器的阶跃响应为：

（4）

式中，j=arcsin(1-2)。上升时间tr是输出由稳态值的10%变化到稳态值的90%所用时间，当=0.7，tr=2/0。稳定时间ts是系统从阶跃输入开始到系统达到稳态所需的最小时间，稳态值取±5%时，当=0.7，ts=3/0最小。峰值时间tp是阶跃响应曲线达到第一个峰值所需的时间。计算如表3所示的动态性能指标。

表3   0<<1二阶检测系统时域动态性能指标

| 名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 振荡周期T |  |
| 振荡频率d |  |
| 超调量 |  |
| 衰减率d |  |
| 对数衰减率D |  |
| 峰值时间tp |  |
| 响应时间ts | ， |
| 上升时间tr |  |
| 延迟时间td |  |