计算题

测得某传感器的一组输入输出数据如下表所示，试用最小二乘法拟合直线，求其线性度和灵敏度。

| X | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 6.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |

计算公式：

（1）最小二乘法的拟合直线方程为：，其中

（2）线性度L定义为校准曲线与拟合直线间最大偏差ymax与满量程输出值yFS之比：

其中，测量值对拟合值的偏离：